## Slide 1
Innendämmung
Herausforderungen und Lösungen!
Tobias Steiner (IBO)

## Slide 2
Innendämmung
Keller
Quelle: Keller, Pech, Kolbitsch

## Slide 3
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 4
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich
Quelle: Keller, Pech, Kolbitsch
Variante Bestand

## Slide 5
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich
Quelle: Keller, Pech, Kolbitsch
Variante KD / AWAD: Fassaden- und Kellerdeckendämmung

## Slide 6
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich
Variante KD: Kellerdeckendämmung

## Slide 7
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich
Variante AWAD / PD: Fassaden und Perimeterdämmung
bis Fundamentsockel

## Slide 8
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich
Variante AWAD / PD / FD: Fassaden und Perimeterdämmung
bis Fundamentsockel und Fußboden Keller

## Slide 9
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich
Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes im Erdgeschoß- und Sockelbereich beeinflussen stark die Feuchtesituation im Keller

## Slide 10
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich
Variante Fenster: Fenster ganzjährig geöffnet von 0,0002m²/m bis 0,2m²/m

## Slide 11
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich
Variante Abluftanlage: Abluftanlage mit 0,1- oder 0,8-fachem Luftwechsel
durchgehend in Betrieb oder intelligent gesteuert

## Slide 12
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich
Variante Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: 80 % WRG mit 0,1- oder
0,4-fachem Luftwechsel durchgehend in Betrieb oder intelligent gesteuert

## Slide 13
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 14
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 15
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 16
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 17
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 18
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 19
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 20
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 21
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 22
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 23
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 24
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 25
Innendämmung
Keller
Quelle: Keller, Pech, Kolbitsch

## Slide 26
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 27
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 28
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 29
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 30
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 31
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 32
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 33
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 34
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 35
Innendämmung
Feuchtemanagement

## Slide 36
Baustoffe mit Poren
a) Makropore (offene Pore)
b) Sackpore
c) isolierte Pore
d) „Ink-Bottle“-Pore
e) Baustoffgerüst (Strukturverband)
f) Vergrößerungsausschnitt (schematisch)
g) Mikroporen (Gelporen, ca. 10.000-fach vergrößert)

## Slide 37
Kapillareffekt
Einflussgrößen - Flüssigkeit, Feststoff,
Oberflächenspannung, Rauhigkeit, Porosität,
Kapillarität, Homogenität, Chemische Zusammensetzung, ..

## Slide 38
Innendämmung
Transportmechanismen

## Slide 39
Innendämmung
Trocknungsverlauf

## Slide 40
Herausforderung
durch Feuchte und Schadsalze belastetes Mauerwerk

## Slide 41
Innendämmung
Mit Schadsalz und Feuchte belastetes Mauerwerk

## Slide 42
Innendämmung
Kristallwachstum und Entwicklung von Kristallisationsdruck
Kristallbildung
Kristallwachstum
Kristallisationsdruck
Anhydrit | CaSO4 | 38,9 N/mm² (20°C)
Dodekahydrat | MgSO4 * 12 H2O | 8,0 N/mm² (20°C)
Epsomit | MgSO4 * 7 H2O | 12,5 N/mm² (20°C)
Gips | CaSO4 * 2 H2O | 33,4 N/mm² (20°C)
Halit | NaCl | 65,4 N/mm² (20°C)
Heptahydrit | Na2CO3 * 7 H2O | 11,9 N/mm² (20°C)
Hexahydrit | MgSO4 * 6 H2O | 14,1 N/mm² (20°C)
Kieserit | MgSO4 * H2O | 32,4 N/mm² (20°C)
Natron | Na2CO3 * 10 H2O | 9,2 N/mm² (20°C)
Thermonatrit | Na2CO3 * H2O | 33,3 N/mm² (20°C)

## Slide 43
Innendämmung
Mit Schadsalz und Feuchte belastetes Mauerwerk
Rechenergebnisse für die Salzbelastung nach einem
dreißigjährigen Feuchtigkeits- und Salztransport in einem Mauerwerk.
Nach dreißig Jahren stellen sich in der Verdunstungszone
Salzkonzentrationen von etwa 0,7 Prozent ein.

## Slide 44
Salzart | Salzkonzentrationen [M-%] |  |  | 
Sulfate Nitrate Chloride Schadens-wirkung | 0 - 0,030 | 0,030 - 0,08 | 0,08 - 0,25 | 0,25 - 0,8
 | 0 - 0,018 | 0,018 - 0,05 | 0,05 - 0,16 | 0,16 - 0,5
 | 0 - 0,010 | 0,010 - 0,03 | 0,03 - 0,09 | 0,09 - 0,3
 | keine Beeinträchti-gung | keine akute Beeinträchtigung, aber bei baulichen Maßnahmen berücksichtigen | Erhöhte Hygroskopische Wasseraufnahme, Baustoffzer- Mürbung | Starke Ausblühungen Dauerhafte Durchfeuchtung
Schadenswirkungen von bauschädlichen Salzen auf Grund der Salzkonzentrationen (Autor unbekannt)
Schadenswirkung von Salzen

## Slide 45
Verdunstung
Verdunstung
Spritzwasser
Kondenswasser
Seitlich
eindringende
Erdfeuchtigkeit
kapillar
aufgesaugte Erdfeuchtigkeit
Aufsteigende Feuchtigkeit durch
defekte und untaugliche Sperren
Verdunstung
Verdunstung
Spritzwasser
Kondenswasser
Seitlich
eindringende
Erdfeuchtigkeit
kapillar
aufgesaugte Erdfeuchtigkeit
Verdunstung
Verdunstung
Spritzwasser
Kondenswasser
Seitlich
eindringende
Erdfeuchtigkeit
kapillar
aufgesaugte Erdfeuchtigkeit
Verdunstung
Verdunstung
Spritzwasser
Kondenswasser
Seitlich
eindringende
Erdfeuchtigkeit
kapillar
aufgesaugte Erdfeuchtigkeit
Aufsteigende Feuchtigkeit unter
Spritzwasser und Witterungseinfluß
Aufsteigende Feuchtigkeit bei hoher
Belastung durch Kondensation
Aufsteigende Feuchtigkeit bei geringer
Verdunstung oder starker Erdfeuchtezufuhr

## Slide 46
Verdunstung
Verdunstung
Spritzwasser
Seitlich
eindringende
Erdfeuchtigkeit
kapillar
aufgesaugte Erdfeuchtigkeit
Spritzwasser
Kondenswasser
Kondenswasser
Verdunstung
Verdunstung
Verdunstung
Verdunstung
Seitlich
eindringende
Erdfeuchtigkeit
Seitlich
eindringende
Erdfeuchtigkeit
kapillar
aufgesaugte Erdfeuchtigkeit
kapillar
aufgesaugte Erdfeuchtigkeit
Aufsteigende Feuchtigkeit und gelöster Salze,
die in den Verdunstungszonen kristallisieren
Vergrößerung der Durchfeuchtungsbereiche und
Verringerung der Verdunstung durch Salzkristallisation
Vergrößerung der Durchfeuchtungsbereiche und
Blockierung der Verdunstung durch Salzkristallisation
Schematische Darstellung der
Schadensentwicklung durch die Wechselwirkung
von Feuchtigkeits- und Salztransport in der Wand

## Slide 47
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 48
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 49
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 50
Innendämmung
Sanierungskonzepte im Kellerbereich

## Slide 51
Herausforderung
- 3 - Feuchteschutz
Im Bewusstsein war bislang das Tauwasserrisiko, welches nach Glaser sehr anschaulich sichtbar wird. Aus diesem Grund haben sich verschiedene Schutzmechanismen entwickelt. Folgende Klassifizierung ist möglich: → kondensatverhindernde Innendämmsysteme Vermeidung von Tauwasserbildung durch absolut diffusionsdichte Schicht → kondensatbegrenzende Innendämmsysteme Begrenzung der Tauwasserbildung durch diffusions- hemmende Schicht → kondensattolerierende Innendämmsysteme Management der ggf. vorhandenen Kondensate durch diffusionsoffene bzw. kapillar leitfähige Stoffe

## Slide 52
Innendämmung
Situation
„Taupunktverschiebung“ unbestritten liegt ein
Tauwasserrisiko vor
geringere Temperatur der Außenwand: - Feuchteaufnahme - Verminderung des Trocknungspotentials
Quelle: J. Gänßmantel, G. Geburtig; Richtig dämmen, Handbuch für zeitgemäßes Dämmen

## Slide 53
Innendämmung
Planungsablauf
Begehung des Objekts
Vorhandene Baustoffschichten und deren Zustand
Feuchtezustand der Bestandskonstruktion
…

## Slide 54
Innendämmung
Nachweisführung

## Slide 55
Messtechnische Begleitung
IDsolutions
Demoprojekt Dornbacher Straße

## Slide 56
Innendämmung
Schloss Güterfelde
Denkmalgeschütztes Gebäude in der Nähe von Potsdam
200 Jahre altes Schloss
Umwittmung in hochwertigen Wohnraum unter beachtung von Denkmalschutz und Okologie/Nachhaltigkeit

## Slide 57
Innendämmung
Schloss Güterfelde
Bauphysikalische Begleitung
Institut für Bauklimatik, TU Dresden
(Dr. Plagge)
5 Messstrecken im Gebäude
Messung für mindestens 3 Jahre
Permanente Datenaufzeichnung
und Übermittlung per Netz
Projekt kurz vor Abschluss,
abschliessende Bewertung steht
noch aus

## Slide 58
Innendämmung
Herausforderungen und Lösungen!
Tobias Steiner (IBO)